| UBND HUYỆN DIỄN CHÂU TRƯỜNG TH DIỄN THỊNH Số 01/KHPCCC-THDT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Diễn Thịnh, ngày 02 tháng 01 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC;

Căn cứ phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của cơ sở đã xây dựng, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao kiến thức Pháp luật, nhận thức của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn PCCC. Thực hành thực tế, nâng cao kỹ năng, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy nổ, thoát nạn.

- Chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người và tài sản tại Cơ sở. Toàn thể nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia thực tập phương án chữa cháy nghiêm túc theo sự chỉ dẫn của cán bộ hướng dẫn, đảm bảo hiệu quả theo các tình huống cháy đưa ra.

- Quá trình thực tập phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia:

- Người đứng đầu cơ sở.

- Lực lượng PCCC cơ sở.

- Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Diễn Châu tham gia hướng dẫn, đánh giá kết quả thực tập.

2. Thời gian thực tập:

Vào lúc: 07 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 01 năm 2025 (Thứ 7)

3. Trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong thực tập:

- Bình bột chữa cháy xách tay MFZL4(ABC): 04 bình.

- Bình khí chữa cháy CO2 xách tay: 02 bình.

- Các phương tiện chữa cháy thô sơ khác: chăn chiên, xô chậu, phuy nước, cát chữa cháy.

4. Tình huống giả định:

1.1. Giả định tình huống

a. Vị trí phát sinh cháy: a. Vị trí phát sinh cháy: Phòng học nhà 02 tầng (Dãy nhà B. )

b. Nguyên nhân: Do chạm chập hệ thống điện tạo ra nguồn nhiệt gây cháy.

c. Chất cháy: Bàn ghế, máy vi tính, thiết bị sử dụng điện, gỗ….

d. Khả năng cháy lan và dự báo thiệt hại

- Với đặc điểm phân bố vị trí các chất cháy trong các khu vực của cơ sở, khi đám cháy phát triển lớn khói và khí độc đã bao trùm khu vực cháy làm cản trở hoạt động chữa cháy ban đầu của lực lượng tại chỗ. Hướng phát triển đám cháy lan rộng theo diện tích mặt bằng cơ sở nếu không kịp thời khống chế và cứu chữa thì sẽ cháy lan toàn bộ trong các khu vực của cơ sở.

- Do cháy trong lúc có giấy tờ tài liệu, dụng cụ sinh hoạt, thiết bị sử dụng điện, gỗ….nên đám cháy nhanh chóng cháy lan sang các khu vực lân cận gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ước tính hàng trăm triệu đồng. Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc, nhiệt độ đám cháy cao đe dọa đến tính mạng và sức khỏe những người còn kẹt lại trong đám cháy.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy: (10)

Huy động lực lượng đội phòng cháy chữa cháy đang có mặt tại cơ sở tham gia thực hiện nhiệm vụ. Chỉ huy chữa cháy giai đoạn  này là người đứng đầu cơ sở, nếu không có người đứng đầu cơ sở thì đội trưởng đội PC&CC là chỉ huy chữa cháy. Phân chia tổ PC&CC thực hiện 5 nhiệm vụ, cụ thể như sau:

a. Tổ thông tin liên lạc

- Người phát hiện cháy đầu tiên có nhiệm vụ:

+ Nhanh chóng hô to: “Cháy, cháy, cháy… ”

+ Cúp cầu giao điện nơi xảy ra cháy, sau đó cúp cầu giao tổng của cơ sở.

+ Báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Nghệ An qua số điện thoại 114.

+ Báo cháy cho lãnh đạo cơ sở, các bộ phận trong cơ sở.

+ Báo cháy cho UBND xã và Công an xã Diễn Thịnh; Điện lực huyện Diễn Châu; Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu.

b. Tổ cứu hộ - hướng dẫn thoát nạn

- Hướng dẫn số người trong vùng bị lửa đe dọa theo lối thoát nạn ra khu vực an toàn.

- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh có mặt tại khu vực cháy thoát ra đến khu vực an toàn.

- Tổ chức sơ cấp cứu ban đầu cho người bị ngạt khói và bị nạn do cháy gây ra.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng chuyển người bị thương đến bệnh viện gần nhất.

c. Tổ di chuyển tài sản

- Tập trung di chuyển các vật dụng là chất dễ cháy ra xa khu vực cháy nhằm tạo khoảng cách ngăn cháy lan (di chuyển tài sản khu vực cháy ra nơi an toàn).

- Nhanh chóng di chuyển các tài sản có giá trị của cơ sở ra xa khu vực cháy, tập trung ra tại khu vực an toàn và bảo vệ an toàn số tài sản được cứu ra.

d. Tổ xung kích chữa cháy

- Nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay và dụng cụ khác tổ chức chữa cháy và cô lập đám cháy không cho đám cháy phát triển lan sang các khu vực lân cận.

- Hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PC&CC và các lực lượng khác vào tiếp cận khu vực cháy để chữa cháy.

e. Tổ bảo vệ

- Chốt chặn tất cả các lối ra vào khu vực cháy không cho người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cháy.

- Bảo vệ an toàn tài sản của cơ sở.

- Bảo vệ hiện trường sau khi vụ cháy được dập tắt theo yêu cầu của Cảnh sát PC&CC.

- Chú ý: Khi Ban chỉ huy chữa cháy được thành lập, Đ/c chỉ huy giai đoạn 1 báo cáo lại toàn bộ tình hình diễn biến của vụ cháy, công tác chữa cháy ban đầu cho chỉ huy trưởng và tham gia trong Ban chỉ huy chữa cháy tiếp tục chỉ huy lực lượng PC&CC cơ sở tham gia chữa cháy và cứu hộ.

1.3. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy

- Phải báo lại toàn bộ sự viêc, tình hình, diễn biến của đám cháy, công tác chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ ban đầu cho chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát PCCC biết.

- Hướng dẫn vị trí cháy, giao thông bên trong và các phương tiện chữa cháy hiện có trong Cơ sở.

- Tiếp tục chỉ huy lực lượng chữa cháy Cơ sở phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC để chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ và bảo đảm các điều kiện cần thiết nếu đám cháy có khả năng kéo dài.

- Tham gia trong Ban chỉ huy thống nhất.

Trên đây là Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, đề nghị các thành viên tham gia diễn tập nghiêm túc thực hiện./.

|  | ĐẠI DIỆN CƠ SỞ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Hảo |
| --- | --- |