| UBND HUYỆN DIỄN CHÂU TRƯỜNG TH DIỄN THỊNH Số: 02 /BCPCCC-THDT; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Diễn Thịnh, ngày 04 tháng 01 năm 2025. |  |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Kính gửi: Công an huyện Diễn Châu

Căn cứ Kế hoạch số 62/KHPCCC-THDC của cơ sở đã ban hành ngày 02 tháng 01 năm 2025.

Cơ sở đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy kết quả cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Người đứng đầu cơ sở: Ông Nguyễn Văn Hảo - Hiệu trưởng.

- Lực lượng cơ sở: Đội PCCC cơ sở.

2. Thời gian thực tập:

Vào lúc: 07 giờ 15 phút,  ngày 04 tháng 01 năm 2025

3. Trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong thực tập:

- Bình bột chữa cháy xách tay MFZL4(ABC): 04 bình.

- Bình khí chữa cháy CO2 xách tay: 02 bình.

- Các phương tiện chữa cháy thô sơ khác: chăn chiên, xô chậu, phuy nước, cát chữa cháy.

4. Tình huống giả định:

1.1. Giả định tình huống

a. Vị trí phát sinh cháy: a. Vị trí phát sinh cháy: Phòng học nhà 02 tầng.

b. Nguyên nhân: Chạm chập hệ thống điện tạo ra nguồn nhiệt gây cháy.

c. Chất cháy: giấy tờ tài liệu, dụng cụ sinh hoạt, thiết bị sử dụng điện, bàn ghế, gỗ….

5. Quá trình thực tập phương án: Đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực tập phương án chữa cháy của cơ sở Trường TH Diễn Thịnh năm  2025.

|  | Đại diện cơ sở HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Hảo |
| --- | --- |