| UBND HUYỆN DIỄN CHÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 45/BCPCCC - THDT | Diễn Thịnh, ngày 30 tháng 06 năm 2025 |

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN

PCCC&CNCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC

Kính gửi: Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Thực hiện công tác PCCC&CNCH định kỳ hằng năm của Trường Tiểu học Diễn Thịnh – Diễn Châu – Nghệ An, Trường tiểu học báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH 6 tháng đầu năm 2025 như sau:

I. Tình hình chung.

Công trình tòa nhà làm việc được xây dựng trên khu đất có diện tích 6861 m2. Hiện trạng công trình bao gồm các hạng mục:

Khối phòng học: Nhà 2 tầng gồm 3 dãy: Dãy A; Dãy B; Dãy C

Khối công trình hành chính: Nhà cấp 4

Khối công trình Bán trú: nhà cấp 4: Gồm nhà Bếp và nhà Ăn

Khối công trình phụ trợ: Gồm nhà vệ sinh GV và HS; nhà xe GV và nhà xe HS

BHXH huyện đã lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an; Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động về cứu nạn, cứu hộ quy định tại Điều 9, thông tư 08/2028/TT-BCA ngày 05/03/2018.

II. Về hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị

1) Hệ thống thoát nạn, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn:

- Khối phòng học 2 tầng đã thi công: (Dãy nhà A: Gồm 2 cầu thang bộ L1; Dãy nhà B: Gồm 1 cầu thang bộ L1 và tầng 2 có lối thoát sang dãy nhà A; Dãy nhà C gồm 3 cầu thang: 1 cầu thang ở giữa và 2 cầu thang 2 đầu.

Các công trình khác cửa ra vào được thiết kế đảm bảo cho việc thoát nạn thuận lợi; dễ dàng.

- Các lối thoát nạn, cầu thang bộ, hành lang; các cửa thoát nạn là cửa bản lề, mở xuôi theo chiều thoát nạn;

- Hành lang, cầu thang, trên các đường thoát nạn được bố trí thuận lợi cho công tác thoát nạn;

2) Về giao thông phục vụ cho xe chữa cháy:

Phía trước trụ sở làm việc là đường Quốc lộ 1A, rộng rãi thoáng. Hướng Tây và hướng Bắc đều có đường giao thông liên thôn; liên xã. Đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động theo quy định.

3) Về hạ tầng PCCC và CNCH.

- Trong các dãy nhà được thiết kế tường chắc. Tường được chèn bịt bằng vật liệu không cháy đảm bảo ngăn khói lan truyền đảm bảo chống cháy lan và khoảng cách an toàn PCCC.

- Các dãy nhà  2 tầng được lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình bao lắp đặt trên mái nhà được nối với hệ thóng tiếp địa chôn ngầm.

- Các dãy nhà có trang bị các bình chữa cháy. Gồm: 18 bình chữa cháy bằng bột; 2 bình chữa cháy khí C02; 10 bộ nội quy, biển báo tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc.

III. Đánh giá chung

1. Lối thoát nạn :

- Các lối thoát nạn, cầu thang bộ, hành lang; các cửa thoát nạn là cửa bản lề, mở xuôi theo chiều thoát nạn.

2. Việc bố trí, sắp xếp: Vật tư, hàng hoá, hồ sơ, các chất nguy hiểm về cháy, nổ:

Hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, không gây cản trở đường, lối thoát nạn. Hàng hóa dễ cháy được đặt cách xa hệ thống điện.

3. Các thiết bị tiêu thụ điện, hệ thống điện:

Hết giờ làm việc, các thiết bị tiêu thụ điện đều được tắt. Ngắt điện ở aptomat tổng. Hệ thống điện đảm bảo an toàn về PCCC.

4. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ:

Đã trang bị 18 bình chữa cháy MFZL4-ABC, 2 bình khí CO2; niêm yết 10 bộ nội quy, tiêu lệnh chữa cháy....

Qua kiểm tra, các phương tiện đang hoạt động tốt.

5. Lực lượng PCCC tại chỗ:

Đã ban hành Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở gồm 10 đội viên. Tất cả đều được tham gia tập huấn công tác PCCC năm 2024.

6. Công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án chữa cháy tại chổ :

- Thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên và khách hàng chấp hành nội quy PCCC, chấp hành nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC, nhất là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện.

- Hướng dẫn sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy tại chỗ, thực tập các tình huống tại chỗ. Thực tập phòng cháy chữa cháy khu vực Phong tin học.

Quá trình thực tập phương án: Đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. Tồn tại, hạn chế: Không.

2. Biện pháp khắc phục: Không.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Không.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác PCCC&CNCH 06 tháng cuối năm 2025 của cơ sở trường TH Diễn Thịnh , kính báo cáo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Diễn Châu theo dõi, chỉ đạo./.

.

| Nơi nhận: - Đoàn kiểm tra; - Lưu vt; | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Hảo |
| --- | --- |

| UBND HUYỆN DIỄN CHÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 02 /BCPCCC - THDT | Diễn Thịnh, ngày 31 tháng 12 năm 2024 |

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN

PCCC&CNCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC

Kính gửi: Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Thực hiện công tác PCCC&CNCH định kỳ hằng năm của Trường Tiểu học Diễn Thịnh – Diễn Châu – Nghệ An, Trường tiểu học báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. Tình hình chung.

Công trình tòa nhà làm việc được xây dựng trên khu đất có diện tích 6861 m2. Hiện trạng công trình bao gồm các hạng mục:

Khối phòng học: Nhà 2 tầng gồm 3 dãy: Dãy A; Dãy B; Dãy C

Khối công trình hành chính: Nhà cấp 4

Khối công trình Bán trú: nhà cấp 4: Gồm nhà Bếp và nhà Ăn

Khối công trình phụ trợ: Gồm nhà vệ sinh GV và HS; nhà xe GV và nhà xe HS

BHXH huyện đã lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an; Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động về cứu nạn, cứu hộ quy định tại Điều 9, thông tư 08/2028/TT-BCA ngày 05/03/2018.

II. Về hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị

1) Hệ thống thoát nạn, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn:

- Khối phòng học 2 tầng đã thi công: (Dãy nhà A: Gồm 2 cầu thang bộ L1; Dãy nhà B: Gồm 1 cầu thang bộ L1 và tầng 2 có lối thoát sang dãy nhà A; Dãy nhà C gồm 3 cầu thang: 1 cầu thang ở giữa và 2 cầu thang 2 đầu.

Các công trình khác cửa ra vào được thiết kế đảm bảo cho việc thoát nạn thuận lợi; dễ dàng.

- Các lối thoát nạn, cầu thang bộ, hành lang; các cửa thoát nạn là cửa bản lề, mở xuôi theo chiều thoát nạn;

- Hành lang, cầu thang, trên các đường thoát nạn được bố trí thuận lợi cho công tác thoát nạn;

2) Về giao thông phục vụ cho xe chữa cháy:

Phía trước trụ sở làm việc là đường Quốc lộ 1A, rộng rãi thoáng. Hướng Tây và hướng Bắc đều có đường giao thông liên thôn; liên xã. Đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động theo quy định.

3) Về hạ tầng PCCC và CNCH.

- Trong các dãy nhà được thiết kế tường chắc. Tường được chèn bịt bằng vật liệu không cháy đảm bảo ngăn khói lan truyền đảm bảo chống cháy lan và khoảng cách an toàn PCCC.

- Các dãy nhà  2 tầng được lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình bao lắp đặt trên mái nhà được nối với hệ thóng tiếp địa chôn ngầm.

- Các dãy nhà có trang bị các bình chữa cháy. Gồm: 15 bình chữa cháy bằng bột; 2 bình chữa cháy khí C02; 10 bộ nội quy, biển báo tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc.

III. Đánh giá chung

1. Lối thoát nạn :

- Các lối thoát nạn, cầu thang bộ, hành lang; các cửa thoát nạn là cửa bản lề, mở xuôi theo chiều thoát nạn.

2. Việc bố trí, sắp xếp: Vật tư, hàng hoá, hồ sơ, các chất nguy hiểm về cháy, nổ:

Hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, không gây cản trở đường, lối thoát nạn. Hàng hóa dễ cháy được đặt cách xa hệ thống điện.

3. Các thiết bị tiêu thụ điện, hệ thống điện:

Hết giờ làm việc, các thiết bị tiêu thụ điện đều được tắt. Ngắt điện ở aptomat tổng. Hệ thống điện đảm bảo an toàn về PCCC.

4. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ:

Đã trang bị 15 bình chữa cháy MFZL4-ABC, 2 bình khí CO2; niêm yết 10 bộ nội quy, tiêu lệnh chữa cháy....

Qua kiểm tra, các phương tiện đang hoạt động tốt.

5. Lực lượng PCCC tại chỗ:

Đã ban hành Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở gồm 15 đội viên. Tất cả đều được tham gia tập huấn công tác PCCC.

6. Công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án chữa cháy tại chổ :

- Thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên và khách hàng chấp hành nội quy PCCC, chấp hành nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC, nhất là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện.

- Hướng dẫn sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy tại chỗ, thực tập các tình huống tại chỗ.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. Tồn tại, hạn chế: Không.

2. Biện pháp khắc phục: Không.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Không.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác PCCC&CNCH 06 tháng cuối năm 2024 của cơ sở trường TH Diễn Thịnh , kính báo cáo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Diễn Châu theo dõi, chỉ đạo./.

.

| Nơi nhận: - Đoàn kiểm tra; - Lưu vt; | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Hảo |
| --- | --- |